关于开展建筑工地消防安全、文明施工专项检查的通知

各建筑业相关企业：

为进一步加强建筑工地秋冬季节消防安全管理，预防和遏制建筑工地火灾事故的发生，并有效控制扬尘污染，提升文明施工水平，确保在“平安萧山”创建和全国卫生城市复评工作中不失责任分。经研究，决定于10月下旬开展全区建筑工地消防安全、文明施工专项检查，现将有关情况通知如下：

一、检查方式

本次检查由区住建局牵头，联合区环保局、区消防大队组成联合检查组，于10月22日起对全区在建工程进行专项检查。

二、检查范围

区内所有在建工程。

三、检查内容

1、施工企业消防安全制度管理。主要检查施工企业消防安全管理制度的制定，消防安全责任书的签订和日常消防安全教育的交底情况，消防应急预案的编制及其演练记录情况，消防责任区的划分、消防责任人的设置。

2、施工现场消防安全管理行为。主要检查施工现场动火手续是否履行报批手续；电工、电焊工等特种作业人员是否持证上岗；宿舍、食堂、易燃易爆物品的管理和使用情况；工地消防设施的配备情况；消防通道是否按照规范要求设置，并保持畅通；生活区、办公区、施工区内布置的消防水源、消防设备是否按照规范要求配备；2013年10月份后开工的工程临时用房是否达到A级防火材料要求。

3、施工现场环境保护管理。主要检查施工现场作业对周边环境是否产生不利影响；在生产作业中产生的噪声是否超过国家规定的环境噪声排放标准，是否干扰他人正常工作、学习和生活，是否设立噪声污染防治措施，未经许可是否擅自组织夜间施工的；专项施工方案中是否有明确的扬尘污染防治措施，现场扬尘控制措施是否有力，渣土运输是否符合国家相关规定。

4、文明施工管理。施工单位是否履行文明施工要求，是否编制文明施工专项方案；是否配备文明施工管理人员负责落实施工现场文明施工措施；施工现场主出入口冲洗设备是否配备，是否设置施工告示牌，主出入口道路是否硬化；工地围挡是否牢固、整洁、美观；现场材料的堆放是否按照施工总平面图各建筑业相关企业：

为进一步加强建筑工地秋冬季节消防安全管理，预防和遏制建筑工地火灾事故的发生，并有效控制扬尘污染，提升文明施工水平，确保在“平安萧山”创建和全国卫生城市复评工作中不失责任分。经研究，决定于10月下旬开展全区建筑工地消防安全、文明施工专项检查，现将有关情况通知如下：

一、检查方式

本次检查由区住建局牵头，联合区环保局、区消防大队组成联合检查组，于10月22日起对全区在建工程进行专项检查。

二、检查范围

区内所有在建工程。

三、检查内容

1、施工企业消防安全制度管理。主要检查施工企业消防安全管理制度的制定，消防安全责任书的签订和日常消防安全教育的交底情况，消防应急预案的编制及其演练记录情况，消防责任区的划分、消防责任人的设置。

2、施工现场消防安全管理行为。主要检查施工现场动火手续是否履行报批手续；电工、电焊工等特种作业人员是否持证上岗；宿舍、食堂、易燃易爆物品的管理和使用情况；工地消防设施的配备情况；消防通道是否按照规范要求设置，并保持畅通；生活区、办公区、施工区内布置的消防水源、消防设备是否按照规范要求配备；2013年10月份后开工的工程临时用房是否达到A级防火材料要求。

3、施工现场环境保护管理。主要检查施工现场作业对周边环境是否产生不利影响；在生产作业中产生的噪声是否超过国家规定的环境噪声排放标准，是否干扰他人正常工作、学习和生活，是否设立噪声污染防治措施，未经许可是否擅自组织夜间施工的；专项施工方案中是否有明确的扬尘污染防治措施，现场扬尘控制措施是否有力，渣土运输是否符合国家相关规定。

4、文明施工管理。施工单位是否履行文明施工要求，是否编制文明施工专项方案；是否配备文明施工管理人员负责落实施工现场文明施工措施；施工现场主出入口冲洗设备是否配备，是否设置施工告示牌，主出入口道路是否硬化；工地围挡是否牢固、整洁、美观；现场材料的堆放是否按照施工总平面图规定的区域分类有序堆放，是否设置相关标识标牌；黄沙等颗粒材料是否有覆盖措施。

四、检查要求

各方责任主体要高度重视本次专项检查活动，积极开展自查自纠活动，一旦发现安全隐患，须立即落实整改措施，保证检查的实效性，确保我区秋冬季节建筑工地施工安全。专项检查小组将对检查中发现的整改不力的企业和行为进行通报，并依照法律、法规进行严肃处理。

杭州市萧山区住房和城乡建设局

二〇一四年十月十七日